# PORTARIA MA/CGCA/GEC N0 18 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Recomenda os métodos a serem adotados para análises da qualidade do solo e das águas subterrâneas previstas pela Resolução SMAC 569/2014.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução smac nº 569 de 22 de agosto de 2014. Regulamenta o Decreto 39.094 de 12 de agosto de 2014 no que concerne aos procedimentos do Licenciamento Ambiental Municipal de cemitérios na Cidade do Rio de Janeiro.

CONSIDERANDO as recomendações da Gerência de Licenciamento Ambiental 3 - Sistemas de Abastecimento de Combustíveis e Gerenciamento de Áreas Contaminadas constantes do Memorando MA/CGCA/CLA/GLA-3 053/2016 no processo 14/000.999/2016;

RESOLVE:

Art. 1º.  Recomendar os métodos que devem ser observados para a análise da qualidade do solo e das águas subterrâneas, conforme Anexo VII da Resolução SMAC nº 569 de 22 de agosto de 2014, conforme disposto no Anexo Único desta Portaria.

Parágrafo único.  Outros métodos podem ser utilizados, mediante justificativa técnica fundamentada, em função de características específicas do local das análises, poderão ser utilizados outros métodos.

Art. 2º.  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

##### Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2016.

## ANEXO ÚNICO

MÉTODOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PARA A ANÁLISE DA QUALIDADE DO SOLO E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, CONFORME ANEXO VII DA RESOLUÇÃO SMAC Nº 569 DE 22 DE AGOSTO DE 2014.

| PARÂMETRO/VARIÁVEL/INDICADOR AMBIENTAL | MÉTODO |
| --- | --- |
| pH | Eletrométrico/PHmetro de campo |
| Temperatura da Água (ºC) | Termômetro de contato |
| Alcalinidade (mg/L CaCO3) | Potenciométrico com titulação |
| Condutividade (µS/cm) | Eletrodo de platina |
| Sólidos totais dissolvidos | Eletrodo de platina |
| Metais | Absorção atômica |
| Elementos menores | Colorimétrico/cromatografia iônica |
| Coliformes totais (NMP/100 mL) | Técnica de tubos múltiplos e/ou membrana filtrante |
| DQO | Refluxo aberto |
| DBO | Manométrico |
| Turbidez | Nefelometria |